## Report
SI | Month | Month Gen (KWh) | Total Gen (MWh) | CUF (%)
1 | Jan-2021 | 2446.99 | 2.585 | 14.16 | Month | Estimated Irradiation | Actual Irradiation | Assured Generation | Actual Generation | Difference
2 | Feb-2021 | 3561.50 | 6.146 | 17.67 | January | 6.35 | 4.05 | 2719 | 2446.99 | -272.01
3 | Mar-2021 | 3874.83 | 10.021 | 17.36 | February | 6.59 | 4.9 | 3782 | 3561.5 | -220.5
4 | Apr-2021 | 3896.73 | 13.918 | 18.04 | March | 7.2 | 5.26 | 4312 | 3874.83 | -437.17
5 | May-2021 | 3931.93 | 17.85 | 17.62 | April | 6.83 | 4.29 | 4079 | 3896.73 | -182.27
6 | Jun-2021 | 2623.58 | 20.473 | 12.15 | May | 6 | 4.95 | 3756 | 3931.93 | 175.93
7 | Jul-2021 | 4074.39 | 24.548 | 18.25 | June | 5.35 | 4.53 | 3260 | 2623.58 | -636.42
8 | Aug-2021 | 4201.62 | 28.749 | 18.82 | July | 4.85 | 4.22 | 3068 | 4074.39 | 1006.39
9 | Sep-2021 | 3759.95 | 32.509 | 17.41 | August | 4.74 | 4.12 | 3875 | 4201.62 | 326.62
10 | Oct-2021 | 4143.26 | 36.652 | 18.56 | September | 5.14 | 3.77 | 4032 | 3759.95 | -272.05
11 | Nov-2021 | 2532.41 | 39.185 | 11.72 | October | 4.83 | 3.71 | 4095 | 4143.26 | 48.26
12 | Dec-2021 | 3944.68 | 43.129 | 17.67 | November | 3.64 | 2.14 | 3025 | 2532.41 | -492.59
13 | Jan-2022 | 2679.31 | 45.809 | 18.61 | December | 4.66 | 3.4 | 3878 | 3944.68 | 66.68
[5 empty] | January | 4.2 | 3.6 | 803 | 1077 | 274
|  | 0 |  |  | Total | 70.38 | 52.94 | 44684 | 44068.87 | -615.13